| № п/п | Наименование предписания | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области №21 от 07.03.2017г. |
| 1. | Оборудовать 11 групповых площадок теневыми навесами | Не выполнено |
| 2. | Ремонт мягкой кровли здания | Не выполнено |
| 3. | Заменить разделочные доски для сырых овощей и зелени | Исполнено |
| 4. | Заменить эмалированные емкости для хранения сливочного масла в буфетных групп | Исполнено |
| 5. | В ежедневном меню, вывешенном в каждой групповой ячейке для информирования родителей указывать объем порции | Исполнено |
| 6. | В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов отмечать дату и час фактической реализации пищевых продуктов | Исполнено |
| 7. | Обеспечить проведение искусственной С-витаминизации третьих блюд с отметкой в журнале проведения витаминизации блюд | Исполнено |
| 8. | Обеспечить выполнение нормы питания по фруктам свежим, овощам | Исполнено |
| 9. | В примерном меню предусмотреть закуску в обеденный прием пищи | Исполнено |
| 10. | Устранить грибковые поражения на стенах и потолке в зале ванны бассейна | Исполнено |
| 11. | Обеспечить функционирование унитазов в ср.гр.»Семицветик», во 2мл.группе «Колокольчики» | Исполнено |
| 12. | Воспитателей обеспечить спецодеждой | Исполнено |
| 13. | Заменить стеллаж для хранения индивидуальных горшков в туалетной комнате 1мл.гр.»Почемучки» | Исполнено |
| 14. | Заменить неисправные люминесцентные лампы в светильниках, выделить и оборудовать отдельное помещение для хранения неисправных и перегоревших ламп | Исполнено |
| 15. | Обеспечить регистрацию даты вскрытия емкости с бутилированной питьевой водой и дату изготовления воды, в буфетных групп вывесить инструкцию по обработке дозирующих устройств | Исполнено |
| 16. | Обеспечить функционирование системы принудительной вентиляции в зале ванны бассейна | Исполнено |
| 17. | Обеспечить проведение контроля эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции | Исполнено |
| 18. | Разработать программу производственного контроля за эксплуатацией и качеством воды плавательного бассейна | Исполнено |
| 19. | Обеспечить осуществление производственного лабораторного контроля за качеством воды, параметрами микроклимата, состоянием воздушной среды, уровня шума и освещенности в зале ванны бассейна в соответствии с программой | Исполнено |
| Предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области №24 «15» марта 2019 г. |
| 1. | Обеспечить достаточным количеством индивидуальных постельных принадлежностей для детей срок исполнения: до 05.03.2020 | Исполнено |
| 2. | В коридоре на 2 этаже провести ремонт покрытия потолка и стен в месте протекания кровли. срок исполнения: до 05.03.2020 | Не выполнено |
| 3. | В туалетных комнатах групп «Рябинки» и «Ромашки» провести ремонт стен срок исполнения: до 05.03.2020 | Исполнено |
| 4. | В светильниках искусственного освещения в группах «Колокольчики», «Сударушки», «Звездочки», «Рябинки», «Капельки», «Пчелки» и «Ромашки», «Почемучки», «Светлячки», «Солнышки», «Незабудки», «Цветик-Семицветик» заменить перегоревшие лампы. срок исполнения: до 05.03.2020 | Исполнено |
| 5. | Группы «Солнышки», «Ромашки», «Почемучки», «Рябинки» обеспечить бытовыми термометрами для контроля за температурой срок исполнения: до 05.03.2020 | Исполнено |
| 6. | Группы «Солнышки» и «Почемучки» обеспечить достаточным количеством столовой и чайной посуды. срок исполнения: до 05.03.2020 | Исполнено |
| 7. | в группе «Ромашки» промаркировать разделочную доску и нож . срок исполнения: до 05.03.2020 | Исполнено |
| 8. | На пищеблоке заменить разделочные доски для зелени и сырого мяса, имеющие различные дефекты. срок исполнения: до 05.03.2020 | Исполнено |

Заведующий МБДОУ д/с «Сказка»

Данилова С.Г._____________